## 00 Introduksjon
Introduksjon til regnearket
| Regnearket er utarbeidet av NSM og Nkom | Sist endret: 2024-10
Vurderingspunktene i dette regnearket er de samme som man finner i rapporten "Anskaffelse av datasentertjenester". Hensikten med regnearket er å gjøre det enklere for virksomhetene å nyttiggjøre seg av innholdet i rapporten. Det er anbefalt å sette seg inn i rapporten om man behøver å få en større forståelse av hvorfor de ulike punktene er inkludert. Virksomheter som benytter dette vedlegget må selv avgjøre hvilke punkter som er relevante for dem. Det kan være andre vurderinger som bør gjennomføres, men som ikke er inkludert her.
Vurderingene finnes i fanen "01 Vurderingspunkter".

## 01 Vurderingspunkter
01 - Liste over vurderingspunkter ifm anskaffelse av datasentertjenester
Løpenr. | Kategori | Underkategori | Vurderings-ID | Vurderingspunkt | Kommentar | Virksomhetens vurderinger
1 | Initielle vurderinger | Verdivurdering | 1.1.1 | Gjennomfør en verdikartlegging og verdivurdering
2 | Initielle vurderinger | Kontinuitetsbehov | 1.2.1 | Vurder virksomhetens kontinuitetsbehov. | - Hvilke forventninger har kunder, brukere, samfunnet til tjenesten/funksjonen?
3 | Initielle vurderinger | Krav i kontrakt og leveransebeskrivelse | 1.3.1 | Vurder hva avtalen skal omfatte. | - Kartlegg virksomhetens krav som operatøren må oppfylle. Se blant annet til følgende punkter: - service level agreement (SLA), - exit-muligheter og krav til minimal innlåsing fra operatøren (uten tekniske, fysiske og logiske hindre), konkursklausuler - krav til internt og eksternt personell, - strøm/effekt, temperatur, - oversikt/overvåkning over det til enhver tid gjeldende trusselbildet uavhengig av krav i kontrakt.
4 | Initielle vurderinger | Krav i kontrakt og leveransebeskrivelse | 1.3.2 | Vurder behovet for å kontraktsfeste meldeplikt for datasenteroperatøren ved endringer i deres policyer, rutiner, sikkerhetsrelaterte hendelser o.l.
5 | Initielle vurderinger | Krav i kontrakt og leveransebeskrivelse | 1.3.3 | Vurder å benytte måleparametre, KPIer, for å kunne verifisere etterlevelse av krav, samt krav (hyppighet, detaljgrad etc.) til rapportering.
6 | Initielle vurderinger | Relevante lover og regler | 1.4.1 | Virksomheten bør danne seg en oversikt over hvilke lovkrav datasenteroperatøren og virksomheten selv er underlagt. | - Man bør også undersøke om virksomheten selv eller operatøren er bundet av utenlandsk lovgiving eller krav fra andre myndigheter. - Hvordan forholder datasenteroperatøren seg til endrede rammevilkår over tid?
7 | Datasenterets plassering, struktur og oppbygging | Geografiske forhold og fysisk plassering | 2.1.1 | Vurder datasenterets geografiske plassering. | - Hvordan er de geografiske og geologiske forutsetningene (grunnforhold, ras, flom, skogbrann etc.). Se til ngu.no og kart.dsb.no - Hva finnes av nærliggende infrastruktur (flyplasser, drivstofflagre, vei, tunneller og jernbane mv) som kan påvirke risiko i negativ retning. - Om virksomheten benytter seg av flere datasentre, bør man unngå at de har samme risikoprofil.
8 | Datasenterets plassering, struktur og oppbygging | Ytre perimetre | 2.2.1 | Vurder datasenterets grunnsikring. | - Benyttes prinsipper for helhetlig og balansert sikring? - Hvilke trusler er grunnsikringen dimensjonert for? - Finnes det dødsoner/svakheter i perimetersikringen? (Eks: Er alle innganger overvåket?) - Har datasenteret 24/7 vakthold? - Undersøk påbyggingstiltak, beredskapsplaner og planer for gjenoppretting. Hva tiltakene er dimensjonert for?
9 | Datasenterets plassering, struktur og oppbygging | Inngangsparti og resepsjon | 2.3.1 | Vurder datasenteroperatørens rutiner for besøk. | - Hvilke besøksrutiner har operatøren? (ID-sjekk, loggføring og avvikshåndtering) - Har datasenteroperatørens rutiner for hva slags type utstyr som kan tas med inn og ut av datahallen. - Har datasenteroperatøren rutiner for tilgangsstyring for egne ansatte, innleide ressurser og eksterne?
10 | Datasenterets plassering, struktur og oppbygging | Datahall | 2.4.1 | Vurder sikringen og kontrollen datasenteroperatøren har over datahallen. | - Hvilke personer har selvstendig tilgang? - Hvilke rutiner har man for bakgrunnssjekk av personell? - Benyttes egne rack, bur/soner, eget rom eller eget bygg - Dersom datasenteroperatør skal ha selvstendig adgang til virksomhetens datahall bør det fastsettes egne rutiner for dette. - Hvilket behov har virksomheten for fysisk skille mellom seg selv og andre virksomheter.
11 | Datasenterets plassering, struktur og oppbygging | Datahall | 2.4.2 | Vurder hvordan datahallen er innrettet og dimensjonert for å møte din virksomhets fremtidige behov. | - Vil det være nok areal, strøm og kjøling tilgjengelig ved en eventuell utvidelse?
12 | Datasenterets plassering, struktur og oppbygging | Meet-me-rom (MMR) | 2.5.1 | Vurder sikringen og kontrollen datasenteroperatøren har over meet-me-rom(ene). | - Har operatøren følgetjeneste for uautorisert personell? - Finnes det rutiner for adgangstyringog loggføring? - I hvilket omfang er rommet utstyrt med kameraovervåkning? - Er utstyret plassert i låsbare og separerte racks? - Er rackene anonymisert?
13 | Datasenterets plassering, struktur og oppbygging | Meet-me-rom (MMR) | 2.5.2 | Vurder om eksisterende sikringstiltak er tilstrekkelig for din virksomhets behov.
14 | Datasenterets plassering, struktur og oppbygging | Meet-me-rom (MMR) | 2.5.3 | Vurder hvordan intern kabling er lagt opp og strukturert, og om det er risiko knyttet til utilsiktede og tilsiktede hendelser som berører den interne kablingen og patchingen. | - Se EN 50600 for mer informasjon om håndtering av kabelinfrastruktur.
15 | Datasenterinfrastruktur | Tilknytning til ekominfrastruktur | 3.1.1 | Vurder hvilken type ekomtilknytning virksomheten har behov for. | - Har virksomheten behov for redundant dataoverføring og kan ekomtilbyderene tilby dette?
16 | Datasenterinfrastruktur | Tilknytning til ekominfrastruktur | 3.1.2 | Vurder datasenteroperatørens arbeid med å sikre fiberinnføringer. | - Eksisterer det flere og separarte points of entry, eller termineres fiberkabler på samme sted?
17 | Datasenterinfrastruktur | Intern kabling | 3.2.1 | Vurder hvordan intern kabling er lagt opp og strukturert i datahallen
18 | Datasenterinfrastruktur | Intern kabling | 3.2.2 | Vurder risiko knyttet til utilsiktet og tilsiktet feilpatching av kabler. | - Se EN 50600 for mer informasjon om håndtering av kabelinfrastruktur.
19 | Datasenterinfrastruktur | Intern kabling | 3.2.3 | Vurder om det er risiko knyttet til ivaretakelse av konfidensialitet og integritet, herunder avlytning og manipulering av datatrafikk.
20 | Datasenterinfrastruktur | Strømforsyning | 3.3.1 | Vurder operatørens drifts- og vedlikeholdsrutiner av primær og sekundær strømkilde. | - Eksisterer det rutiner og dokumentasjon på at aggregater og batterier er jevnlig testet og vedlikeholdt? - Eksisterer det rutiner for drivstoffleveranse? - Har operatøren akseptable beredskaps- og gjenopprettingsplaner ved strømbrudd?
21 | Datasenterinfrastruktur | Strømforsyning | 3.3.2 | Vurder både den fysiske, logiske og administrative sikringen og oppsettet av datasenterets strømforsyning. | - Er sekundærstrømforsyningen lokalisert på innsiden eller utsiden av bygningsmassen? - Hvilke tiltak er gjort for å beskytte drivstofftanker mot villede og ikke-villede handlinger. - Undersøk om alle racks mates med redundant krafttilførsel, og om alle understøttende komponenter (UPS, kabling mv.) er dimensjonert for at all last skal kunne håndteres gjennom en matingsvei.
22 | Datasenterinfrastruktur | Strømforsyning | 3.3.3 | Vurder primærforsyningens (kraftnettets) robusthet. | - Hvordan føres kraftkabler inn (luftspenn/nedgravd) og hvordan termineres de i anlegget? - Benytt historisk data og statistikk fra nve.no for å si noe om risikoen for strømavbrudd.
23 | Datasenterinfrastruktur | Strømforsyning | 3.3.4 | Vurder fleksibiliteten med tanke på utvidelse og fremtidige effektbehov.
24 | Datasenterinfrastruktur | Kjøling | 3.4.1 | Vurder datasenteroperatørens drifts- og vedlikeholdsrutiner av kjølesystemet | - Hvordan sikrer datasenteroperatøren seg mot tilsiktet og utilsiktet driftsstans av kjøleanlegget? - Har operatøren akseptable beredskaps- og gjenopprettingsplaner ved driftsstans av kjøleststem?
25 | Datasenterinfrastruktur | Kjøling | 3.4.2 | Vurder både den fysiske, logiske og administrative sikringen av datasenterets kjølesystem. | - Vil andre kunder kunne påvirke kjølekretsen som forsyner virksomhetens servere? - Er kjølesystemet lokalisert på innsiden eller utsiden av bygningsmassen?
26 | Datasenterinfrastruktur | Kjøling | 3.4.3 | Vurder robustheten og graden av redundans på kjølesystemet.
27 | Datasenterinfrastruktur | Kjøling | 3.4.4 | Vurder fleksibiliteten med tanke på utvidelse og fremtidige kjølebehov.
28 | Datasenterinfrastruktur | Kontrollsystemer | 3.5.1 | Vurder datasenteroperatørens arbeid med sikring av OT-systemer. | Relevante områder kan inkludere: - Tilgangskontroll og fjernaksessrettigheter. - Integrasjon med andre systemer internt og eksternt. - Utdaterte (legacy) produkter og systemer. - Nettverkssegmentering. - Se til ISA/IEC 62443 og ISO 27000-serien for relevant informasjon.
29 | Annen sikring | Brann | 4.1.1 | Vurder datasenteroperatørens rutiner og dokumentasjon på at slukkesystemet er forsvarlig sikret og vedlikeholdt. | - Er slukkeanleggene tilpasset bruksområdet (IT-infrastruktur og -utstyr) og de ulike verdiene innplassert i datasenteret? - Har datasenteroperatøren beredskapsplaner ved brann eller tilløp til brann? - Hvordan påvirker utløst brannalarm adgangskontrollsystemet? - UPS og andre batteriløsninger bør være plassert i egne rom for å redusere faren for spredning i tilfelle brann.
30 | Annen sikring | Sikring mot elektromagnetiske fenomener | 4.2.1 | Vurder behovet for sikring mot elektromagnetiske fenomener. | - Se Sikringshåndboka utgitt av Forsvarsbygg.
31 | Administrativ sikkerhet, drift og personell | Roller | 5.1.1 | Vurder hvordan operatøren har fordelt roller og ansvar. | - Har operatøren opprettet roller/funksjoner som ivaretar de viktigste ansvarsområdene, og er disse formalisert i styringssystemer (SMS – Service Management System)? - Hvordan arbeider operatøren med sikkerhetskulturen og hvordan kommer dette til uttrykk? - Benyttes bransjerelevante sertifiseringer på individnivå, som definerer hvilken kompetanse personell skal ha?
32 | Administrativ sikkerhet, drift og personell | Roller | 5.1.2 | Vurder om operatøren har en lærende kultur. | - Benytter operatøren KPIer for systematisk oppfølging og forbedring av datasenterdriften?
33 | Administrativ sikkerhet, drift og personell | Eierskapsstruktur og finansiell status | 5.2.1 | Vurder de forretningsmessige sidene ved datasenteroperatøren og dens underleverandører. | - Sammenfaller datasenteroperatørens og eiernes interesser med virksomhetens eller nasjonale interesser? - Hvilken nasjonalitet har majoritetseierne? - Hvilket land er morselskapet registrert i? - Foreligger det endringer i eierskapsstruktur?
34 | Administrativ sikkerhet, drift og personell | Eierskapsstruktur og finansiell status | 5.2.2 | Vurder behov for «change of control»-klausuler i kontrakt.
35 | Administrativ sikkerhet, drift og personell | Eierskapsstruktur og finansiell status | 5.2.3 | Vurder omsetning og likviditet.
36 | Administrativ sikkerhet, drift og personell | Eierskapsstruktur og finansiell status | 5.2.4 | Vurder eiernes (re-)investeringsvilje/-evne med tanke på å kunne gjennomføre nødvendige oppgraderinger.
37 | Administrativ sikkerhet, drift og personell | Eierskapsstruktur og finansiell status | 5.2.5 | Vurder datasenteroperatørens kundereferanser.
38 | Administrativ sikkerhet, drift og personell | Eierskapsstruktur og finansiell status | 5.2.6 | Er datasenterdrift selskapets (datasenteroperatør) hovedvirksomhet?
39 | Andre datasentertjenester | Eierskapsstruktur og finansiell status | 6.1.1 | Vurder bruk og risikoen forbundet med tilleggstjenester både fra datasenteroperatør og tredjeparter (HW-leverandører).
40 | Andre datasentertjenester | Eierskapsstruktur og finansiell status | 6.1.2 | Vurder om eventuell bruk av tilleggstjenester gir et akseptabelt risikonivå. | - Vil man kunne akseptere at eksternt personell får fysisk tilgang til virksomhetens områder og IT-utstyr?
41 | Om tilgjengelighet og pålitelighet | Om tilgjengelighet og pålitelighet | 7.1.1 | Vurder tilgjengeligheten og påliteligheten til datasenteret. | - Kan datasenteroperatøren dokumentere oppetidshistorikk
42 | Om tilgjengelighet og pålitelighet | Standarder | 7.2.1 | Undersøk hvilke standarder datasenteroperatøren er sertifisert etter. | - Hvilke standarder er viktig for din virksomhet? - Følger operatøren anerkjente standarder for: sikkerhetsstyring, kvalitetssikring, endringshåndtering. - Ved kjøp av datasentertjenester kan det være hensiktsmessig å benytte en standard, eller deler av den, som utgangspunkt for kravstilling og kontrakt. - Å opprettholde sertifiseringer er både tids- og kostnadskrevende, be derfor om oppdatert dokumentasjon på datasenterets og operatørens sertifiseringer.